## 085
Valeurs :		V :
4,23		2,33		4,23 est considérable comme aberrante
4,56		0,18
4,56		0,18
4,56		0,18
4,62		0,21
4,63		0,27
4,63		0,27
4,72		0,86
4,78		1,25

Moyenne =		N :	Q :
4,59		1
Ecart-type =		2
0,15		3	1,141
Alpha =	Q = 200Alpha	4	1,732
10,00 %		5	1,994
0,1	20	6	2,212
		7	2,395
		8	2,547
		9	2,677

## 026
Yi :
4,63
4,62
4,78
4,23
4,56
4,56
4,63
4,72
4,56

Étape 1 verification des points aberrants

On a que 4,23 est une valeur aberrante
On l'élimine donc de la liste des valeurs

Yi :		Moyenne de réalisation :
4,56		4,63
4,56		Yi – Moy	Pow 2	Somme :	div N-1		Écart-type éstimé sur les réalisation :			Écart-type de la valeur moyenne			P =	facteur d'élargissement
4,56		-0,07	0,005	0,04535	0,006479		0,08049			0,02846			95,00 %	2,31
4,62		-0,07	0,005
4,63		-0,07	0,005
4,63		-0,01	0,000					Incertitude élargie :
4,72		0	0,000					0,06574
4,78		0	0,000
		0,09	0,008
		0,15	0,022					Valeur min :
					4,57
					Valeur max :
					4,7

## 027
Yi :		Moyenne de réalisation :
4,56		4,62
4,56		Yi – Moy	Pow 2	Somme :	div N-1		Écart-type éstimé sur les réalisation :			Écart-type de la valeur moyenne			P =	facteur d'élargissement
4,56		-0,06	0,004	0,07889	0,007889		0,08882			0,02678			95,00 %	2,2
4,62		-0,06	0,004
4,63		-0,06	0,004
4,63		0	0,000					Incertitude élargie :
4,72		0,01	0,000					0,05892
4,78		0,01	0,000
4,65		0,1	0,010
4,45		0,16	0,025					Valeur min :
4,67		0,03	0,001					4,56
		-0,17	0,029					Valeur max :
		0,05	0,002				Delta %					4,68
						N+1	0,55

## 043
		Valeurs :		V :
		1,22		0,86
		1,22		0,86
		1,23		0,48
		1,23		0,48
		1,24		0,1
		1,25		0,29
		1,25		0,29
		1,3		2,21		1,3 est aberrant

		Moyenne =
		1,24
		Ecart-type =
		0,03
		Alpha =	Q = 200Alpha
		5,00 %
		0,05	10

Yi-moy :		Valeur moyenne :		1,23
-0,01		Ecart-type =		0,03
-0,01		incertitude type =		0,01
0		Coef =		1,89
0		incertitude elargie =		0,01837
0,01
0,02				Valeurs :
0,02				Min :	1,216
0,07				Max :	1,253

## 030
	Valeurs :
	1,18
	1,23
	1,27
	1,34
	1,43
	1,45

Moyenne :	1,32
Ecart-type :	0,24		diff val-moy :
Ecart-type M :	0,1		-0,14
			-0,09
			-0,05
			0,02
			0,11
			0,13

P =	90,00 %
Coef :	2,02
Delta :	0,20121

	Max :	Min :
	1,52	1,12

## 048
Voir convalmoy.ods

## 044
A =	12,34
Graduation =	0,02
l'incertidue est de la moitier d'une graduation =>				0,01
	min	max
	12,33	12,35

## 045
A =	12,3	Delta :	0,05
B =	13400	Delta :	50
C =	28,0	Delta :	0,05

## 086
	A	B
Page 33	1	0,84
	1,3	1,19
	1,7	1,5
	2,1	1,91
	2,5	2,5
	3,1	1,75
	4,3	3,95
	4,2	4,22
	4,3	4,5

Sigma :	A	B
	1,31	1,39

Covariance :	1,73

coef de regression :		0,95

Q :		13,86

Lambda :
6

	Sigma :	1,35	1,46
	covariance	1,97
	R:	1
	Q6 :	0,34
	Lambda :	0,02

	Alpha :	0,13133

	on a lambda < Alpha, la valeur est donc aberrante.

## 008
	A	B	A*B	A²		Ri
	1	0,84	0,84	1		0,01
	1,3	1,19	1,55	1,69		0,04
	1,7	1,5	2,55	2,89		-0,08
	2	1,91	3,82	4		0
	2,5	2,5	6,25	6,25		0,06
	4	3,95	15,8	16		-0,1
	4,2	4,22	17,72	17,64		-0,05
	4,3	4,5	19,35	18,49		0,13

Somme a*b	67,88
Somme a	21					Somme Ri² =	0,0401470
somme b	20,61
somme a²	67,96
(somme a)²	441

P =	1,07361
C =	-0,24197

Sigma e)² =	0,0067	0,00004477
		0,00035817	102,68
Sigma P )²=	0,00052132	0,000003488
Sigma C)² =	0,004428627

Student	2,45
				Variation :
Delta P =	0,05594		1,02	1,07	1,13
Delta C =	0,16

## 007
x	y		Xmin	Ymin	Xmax	Ymax
1	0,84		0,8	0,69	1,2	0,99
1,3	1,19		1,1	1,04	1,5	1,34
1,7	1,5		1,5	1,35	1,9	1,65
2	1,91		1,8	1,76	2,2	2,06
2,5	2,5		2,3	2,35	2,7	2,65
3	2,75		2,8	2,6	3,2	2,9
4	3,95		3,8	3,8	4,2	4,1
4,2	4,22		4	4,07	4,4	4,37
4,3	4,5		4,1	4,35	4,5	4,65

Delta X =	0,2
Delta Y =	0,15